## Proposta
| 1 | 820162 | 0 | 2
PREFEITURA MUNICIPAL DE IPAMERI
Planilha para Proposta do Pregão Nº 008/20162
Processo Número: 2016004115
Data da Sessão: 15/07/2016, AS 08:30h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total
1 | UND | 27 | AR CONDICIONADO | QUENTE E FRIO JANELA MINIMO 12000 BTU |  | 0 | 0
2 | UND | 8 | AUTOCLAVE HORIZONTAL DE MESA ATE 75 LTS | DIGITAL, CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO, AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE MINIMO DE 30 LITROS |  | 0 | 0
3 | UND | 7 | BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL | DIGITAL |  | 0 | 0
4 | UND | 5 | CADEIRA DE RODAS (ADULTO) | ALUMINIO, BRAÇOS REMOVÍVEL PÉS FIXO, POSSUI ELEVAÇÃO DE PERNAS E SUPORTE DE SORO |  | 0 | 0
5 | UND | 8 | DETECTOR FETAL | PORTATIL, DIGITAL |  | 0 | 0
6 | UND | 8 | ESFIGMOMANÔMETRO (ADULTO | ADULTO DE NYLON FEIXE DE METAL |  | 0 | 0
7 | UND | 2 | ESFIGMOMANÔMETRO (INFANTIL | NYLON TIPO DE FEIXE METAL |  | 0 | 0
8 | UND | 1 | ESFIGMOMANÔMETRO (OBESO) | NYLON FEIXE DE METAL |  | 0 | 0
9 | UND | 7 | ESTETOSCÓPIO (ADULTO) | CROMADO DUPLO |  | 0 | 0
10 | UND | 2 | ESTETOSCÓPIO(INFANTIL) | INFANTIL, CROMADO, DUPLO |  | 0 | 0
11 | UND | 9 | FOCO REFLETOR AMBULATORIAL | TIPO LED; HASTE FLEXÍVEL |  | 0 | 0
12 | UND | 6 | FOTOPOLIMERIZADOR DE RESINAS | LED, SEM FIO COM RADIÔMETRO |  | 0 | 0
13 | UND | 4 | GELADEIRA/REFRIGERADOR/ CONSERVAÇÃO DE VACINAS | COM CAPACIDADE DE MINIMO 280 LITROS. |  | 0 | 0
14 | UND | 3 | GELADEIRA/ REFRIGERADOR | MINIMO 280 LTS |  | 0 | 0
15 | UND | 7 | IMPRESSORA LASER | MONOCROMATICO, 16M,600X60,100 PAG BANDEJA,33PPM,25000 PAG/MÊS USB E REDE FRENTE E VERSO AUTOMATICO GAR. 12 MESES MINIMO |  | 0 | 0
16 | UND | 5 | JATO DE BICABORNATO | BASE METALICA PRA ESTABILIDADE CANETA, DESUMIDIFICADOR, FILTRO DE AR COM DRENAGEM AUTOMÁTICA - AUTOCLÁVEL |  | 0 | 0
17 | UND | 15 | LANTERNA CLÍNICA | TIPO LED DE AÇO |  | 0 | 0
18 | UND | 16 | MESA DE ESCRITÓRIO | AÇO/FERRO PINTADO DE 03 A 04 GAVETAS; MADEIRA/MDP/MDF/ SIMILAR FORMATO EM L |  | 0 | 0
19 | UND | 8 | OTOSCÓPIO | MINIMO DE 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS BATERIA RECARREGAVEL. |  | 0 | 0
20 | UND | 5 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL ADULTO | RESERVATÓRIO MATERIAL DE CONFECÇÃO VINIL. |  | 0 | 0
21 | UND | 1 | REANIMADOR PULMONAR MANUAL PEDIÁTRICO | SILICONE |  | 0 | 0
22 | UND | 8 | TELEVISOR | MINIMO 20" CONVERSOR DIGITAL LED, HDMI, USB E FULL HD |  | 0 | 0
TOTAL | [6 empty] | 0