## Proposta
| 2 | 122018 | 0 | 2
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Planilha para Proposta do Pregão Nº 012/2018
Processo Número: 2018005483
Data da Sessão: 29/08/2018, AS 08:30h
CNPJ:
Item | Unidade | Qtdade. | Descrição do Produto | Especificação do Produto | Marca Proposta | Valor Unitário | Total | Item Exclusivo para ME/EPP?
1 | UND | 1 | Carro para Material de Limpeza | Material de confecção: Polipropileno; Possui balde espremedor; Saco de Vinil; Kit c/ mop's líquido e pó, placa sinauz. e pa. |  | 0 | 0 | Não
2 | UND | 1 | Câmara para Conservação de Imunobiológicos | Material de confecção: Aço Aço inoxidável 304; Temperatura entre +2° C e +8° C; Sensores internos; Sistema de emergência (Bateria / No Break) / Sistema de registro de dados; Com contra porta; Circulação de ar forçado; Discador de emergência; Capacidade de 120 a 300 litros; Quantidade de 02 a 05 gavetas ou prateleiras. |  | 0 | 0 | Não
3 | UND | 1 | Papagaio | Material de confecção: Aço inoxidável. |  | 0 | 0 | Não
4 | UND | 2 | Poltrona Hospitalar | Material de confecção armação baixa: Aço / Ferro pintado; Estofado Courvin; Capacidade para até 120 Kg; Acionamento manual; Descanso para os pés integrado. |  | 0 | 0 | Não
5 | UND | 1 | Braçadeira para Injeção | Material de confecção (Estrutura / Apoio do braço): Aço inoxidável; Pedestal altura regulável. |  | 0 | 0 | Não
6 | UND | 1 | Aquecedor Portátil de Ambiente | Potência de 1.500 a 2.000 Watts. |  | 0 | 0 | Não
7 | UND | 3 | Carro Maca Simples | Material de confecção: Aço inoxidável; Possui suporte de soro e colchonete; Grades laterais. |  | 0 | 0 | Não
8 | UND | 1 | Oxímetro de Pulso | Tipo portátil (De mão); Sensor de Sp02. |  | 0 | 0 | Não
9 | UND | 1 | Escada com 2 degraus | Material de confecção: Aço inoxidável. |  | 0 | 0 | Não
10 | UND | 1 | Carro para Transporte de Materiais (Diversos) | Material de confecção: Aço inoxidável; Tipo fechado; Altura de 90cm a 110cm / Largura de 50cm / Comprimento de 50cm a 70cm. |  | 0 | 0 | Não
11 | UND | 1 | Veículo Pick-up Cabine Dupla 4x4 (Diesel) | Freios ABS e Airbag dup.; Protetor de caçamba; Estribos laterais, Câmbio manual; Motorização com mínimo de 140 cv; Capacidade para 05 lugares; Ar condicionado; Trio elétrico (Trava, vidro, alarme); Direção hidráulica / Elétrica. |  | 0 | 0 | Não
12 | UND | 1 | Criocautério | Tipo de gás: Nitrogênio; De 06 a 09 ponteiras |  | 0 | 0 | Não
13 | UND | 1 | Mesa de Mayo | Material de confecção: Aço inoxidável. |  | 0 | 0 | Não
14 | UND | 1 | Bisturi Elétrico | Até 150 W; Função bipolar; Até 100 W; Possui alarme. |  | 0 | 0 | Não
15 | UND | 2 | Mesa Ginecológica | Material de confecção: Madeira com gabinete; Leito móvel; Gabinete com portas e gavetas; |  | 0 | 0 | Não
16 | UND | 1 | Lanterna Clínica | Tipo LED |  | 0 | 0 | Não
TOTAL | [6 empty] | 0